## Plan1
| DIMENSÕES |  | Área(m²) | Perímetro |  |  |  | 100 | 60 |  |  |  |  | Iluminação VA | TUG's Nº |  | TUG's VA | TUE's Nº | TUE's W
| Largura | Comp. | [17 empty] | CV/HP | Especific.
Sala | 3.3 | 5 | 16.5 | 16.6 | 10.5 | 6.5 | 2.5 | -1.5 | -5.5 | 100 | 60 | 60 | 0 | 220 | 4 | 3.32 | 400 | 1 | 1500
Sala 2 |  |  | 0 | 0 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Copa | 2.3 | 2.6 | 5.98 | 9.8 | -0.02 | -4.02 | -8.02 | -12.02 | -16.02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2.8 | 1800 | 2 | 1000
Cozinha | 2.3 | 2.6 | 5.98 | 9.8 | -0.02 | -4.02 | -8.02 | -12.02 | -16.02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2.8 | 1800 | 2 | 6000
Quarto 1 | 2.6 | 3.5 | 9.1 | 12.2 | 3.1 | -0.9 | -4.9 | -8.9 | -12.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2.44 | 300 | 1 | 1200
Quarto 2 | 3.05 | 3.5 | 10.675 | 13.1 | 4.675 | 0.675 | -3.325 | -7.325 | -11.325 | 100 | 60 | 0 | 0 | 160 | 3 | 2.62 | 300 | 1 | 1200
Suite |  |  | 0 | 0 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banho Suite |  |  | 0 | 0 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banho Social | 1.8 | 2.6 | 4.68 | 8.8 | -1.32 | -5.32 | -9.32 | -13.32 | -17.32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4200
Area de Serviço | 1.1 | 4.6 | 5.06 | 11.4 | -0.94 | -4.94 | -8.94 | -12.94 | -16.94 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 600 | 3 | 300
Hall | 0.9 | 1.8 | 1.62 | 5.4 | -4.38 | -8.38 | -12.38 | -16.38 | -20.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 100
Varanda1 | 1.45 | 6.95 | 10.0775 | 16.8 | 4.0775 | 0.0775 | -3.9225 | -7.9225 | -11.9225 | 100 | 60 | 0 | 0 | 160 | 4 | 3.36 | 400
Varanda2 |  |  | 0 | 0 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abrigo |  |  | 0 | 0 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Área inst. |  | 69.6725 | Potência | 63.6725 | 59.6725 | 55.6725 | 51.6725 | 47.6725 | 100 | 60 | 60 | 60 | 1140 | 23 |  | 5800 | 11 | 15400
Calcule a demanda
Potência Instalada= | 22340 | Watts | [18 empty] | A demanda é a carga mínima
[21 empty] | W/m² | Área
Demanda | [17 empty] | Carga minima Ilumin.+TUGs= |  |  | 30 | 69.6725
| d1=Iluminação+TUGs |  | 6940 | Watts | [9 empty] | 6.94 | KW | [5 empty] | 2090.175 | Calcule a demanda
|  | 0.86 | 0.75 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.52 | 0.45 | 0.4 | 0.35 |  |  |  | 0.59 | 0.52 |  | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.24
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demanda= |  | 0 | Kw
|  |  |  | Quant | [9 empty] | kW | fd
d2=Aquecimento de água
0
| Demanda= |  | 0
d3= Ar condicionado tipo janela
|  |  |  | CV/unid. | [9 empty] | Quantidade | 1.5 |  | fd | Total
[18 empty] | 0 | Projeto de iluminação
[18 empty] | 0 | Questões | COMPART. | DIMENSÕES(m) |  | Área(m²) | Nível de iluminamento | Índice do Local | Tipo de Luminária | Coef. | Coef. |  |  | Fluxo Lumin Tot | Lumens |  | Nº de Lumin.
[18 empty] | 0 | [5 empty] | E(LUX) |  | Nº | Manutenção | Utilização |  |  |  | / Luminária
[18 empty] | 0 |  |  | Comp. | Largura |  |  |  |  | d | u
[18 empty] | 0 | A | Quarto 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
| Demanda= |  | 0 | KVA | [14 empty] | B | Quarto 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
[19 empty] | C | Quarto 3 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
[19 empty] | D | Sala1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
[19 empty] | E | Sala2 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
[19 empty] | F | Hall 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
[19 empty] | G | Hall 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
[19 empty] | H | Banho 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
[19 empty] | I | Banho 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
[19 empty] | J | Cozinha |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
| Demanda= | 0 | KVA | [15 empty] | K | Hall 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0